## Resultater
Vejen Varmeværk
Resultat af prisberegninger
Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.
| Årlig besparelse på langsigtede omkostninger inkl. afskrivning | kr./normalår
| Ved tilslutning (år 1) | 1793.1111 |  | Disse beløb svarer til de forskellige afstande mellem linjerne for hhv. fjernvarme og gas på grafen herover.
| Efter investering i ny gaskedel om 2 år | 4601.6016
| Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år | 10452.3998
| Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år | 10452.3998
#NAME?
Årlig besparelse på drift og simpel tilbagebetalingstid på investering
| Årlig besparelse på rene driftsomkostninger (varmeregning) | 3419.3969 | kr./normalår | Evt. abonnement og/eller tilslutningstillæg er indreg-net som driftsomkostning.
| Samlet investering i fjernvarme efter fradrag | 25000 | kr.
| Simpel tilbagebetalingstid på investering | 7.3112 | år
| -> Med indregnet investering i ny gaskedel på 35000 kr. | Tjent hjem fra start. 0 | år
Fjernvarme prisberegner
Naturgas til Fjernvarme, Version 08-02-2022

## Prisberegner
"Fjernvarmeselskabets navn"
Oplysninger og forudsætninger
Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.
Grønne felter skal udfyldes eller være 0, da de anvendes i beregningerne.
Orange felter har rulleliste til valg. Tryk på cellen og derefter på pilen.
Kunde
Navn
Vejnavn
Postnummer og by
Kontaktoplysninger
Oplysninger om boligen
Opvarmet areal (bidrags-grundlag) |  | 190 | m2 | Se evt. BBR oplysninger på www.ois.dk
Årsforbrug i afregningskubikmeter |  | 2200 | Nm3 | Ved alle Nm3 menes der afregnings-Nm3
Se fanen oplysninger for info
Graddagekorrektion af boligens gasforbrug
Graddage på normalår |  | 2957 |  | Der anvendes DMI graddage
Hvilket år er oplyst gasforbrug fra? |  | 2021 |  | (vælg fra liste i celle)
Antal graddage i året |  | 3098.4
Graddage-afhængig andel af energiforbrug |  | 0.7 |  | Standard hus: 0,7. Se fanen 'oplysninger'
Graddage-korrigeret gasforbrug |  | 2129.7199 | Nm3/normalår
Brændværdi naturgas (nedre) |  | 11.02 | kWh/Nm3. | Svarer til 12,157 kWh/Nm3 i øvre brændværdi.
Årsvirkningsgrad gasfyr (ved nedre brændværdi) |  | 90 | % | Standardværdier: Se fanen 'oplysninger'
Pris naturgas |  | 12 | kr./Nm3 | Se priser på gasprisguiden.dk
Abonnement naturgas |  | 25 | kr./måned | Sæt til 0 hvis abonnement er indregnet i gaspris
Varmebehov for bolig ved indtastet forbrug |  | 21122.5615 | kWh/normalår | Udregnet iht. indtastet virksningsgrad
Naturgas omkostninger
Gasforbrug |  | 2129.7199 | Nm3/normalår
Udgift til gaskøb og abonnement |  | 25856.6383 | kr./normalår
Vedligehold |  | 570 | kr./år | Se fanen 'Oplysninger' for info om disse værdier.
Eftersyn |  | 950 | kr./år
Strømforbrug til drift |  | 400 | kr./år
Samlede driftsomkostninger |  | 27776.6383 | kr./normalår
Investering i ny gaskedel
Resterende levetid på anlæg |  | 2 | år
Omkostninger ved geninvestering |  | 35000 | kr. | Alle omkostninger minus evt. fradrag
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 20 | år | Hvis afskrivningsperiode sættes til 0 antages ovenstående omkostning (felt E47) fremad.
Afskrivning Rente: | 5% | 2808.4906 | kr./år
Samlede omkostninger ved geninvestering |  | 30585.1288 | kr./normalår
Prisberegninger - Naturgas og fjernvarme
Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.
Grønne felter skal udfyldes eller være 0, da de anvendes i beregningerne.
Orange felter har rulleliste til valg. Tryk på cellen og derefter på pilen.
Fjernvarmeselskab priser
Effektbidrag |  | 15 | kr./m2 | (vælg fra liste i celle)
Abonnement |  | 625 | kr./år
Variabelt bidrag (energipris) |  | 675 | kr./MWh
Skodborgtillæg |  | 200 | kr./MWh | Betales i 30 år fra tilkobling til fjernvamen
Fjernvarme omkostninger
Effektbidrag |  | 2850 | kr./år
Abonnement |  | 625 | kr./år
Variabelt bidrag (energipris) |  | 14257.729 | kr./normalår
Skodborg Tillæg årligt |  | 4224.5123 | kr./år
Service og vedligehold |  | 0 | kr./år
Samlede driftsomkostninger |  | 21957.2413 | kr./normalår
Anvend abonnementsbidrag (for unit) | Ja | 200 | kr./måned | Husk: Tilpas de af nedenstående investeringsom-kostninger samt service og vedligehold herover, som evt. dækkes af abonnementet eller tillægget. Værdierne er makeret med rød tekstfarve.
Anvend område- / tilslutningstillæg | Nej | 250 | Anvendes ikke
-> Periode for tillæg |  | 10 | År
Investeringsomkostninger fjernvarme (tilslutningsbidrag)
Selskabets investeringsbidrag |  | 0 | kr.
Selskabets stikledningsbidrag |  | 25000 | kr. | Se mere om fradrag under fanen 'Oplysninger'.
-> Heraf lønudgifter til stik ift. håndværkerfradrag |  | 0 | kr. | Lønudgifterne skal fremgå af kundens regning.
Afkoblingsgebyr gasnettet |  | 0 | kr. | Husk afkoblingsordningen. Se fanen 'Oplysninger'.
Samlet tilslutningsbidrag |  | 25000 | kr. | Afskrives selvstændigt, da en senere investering for kunden kun vil omfatte tilslutningsanlæg, men ikke nyt investerings- og stikledningsbidrag.
Afskrivningsperiode på tilslutningsbidrag |  | 30 | år
Afskrivning af engangsbidragene Rente: | 5% | 1626.2859 | kr./år i 30 år
Tilslutningsanlæg (unit) og VVS-udgifter |  | 0 | kr.
-> Heraf lønudgifter ift. håndværkerfradrag |  | 0 | kr. | Se info om fradraget under 'Oplysninger'.
Omkostning til unit og VVS efter fradrag |  | 0 | kr.
Afskrivningsperiode (levetid) på unit |  | 30 | år
Afskrivning af investering i unit Rente: | 5% | 0 | kr./år i 30 år
Kan unitten levetidsforlænges eller er udskiftning billigere end ny-installation, bliver afskrivningen lavere. Håndværkerfradrag indregnes ikke automatisk. Hvis afskrivningsperiode sættes til 0 antages ovenstående ny-omkostning (felt E99).
Levetidsforlængelse / ny unit efter anslået levetid |  | 0 | kr.
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 30 | år
Afskrivning Rente: | 5% | -4224.5123 | kr./år i 30 år
Samlet omkostning til fjernvarme (drift og afskrivning)
Ved tilslutning (år 1) |  | 25983.5272 | kr./normalår | Bemærk: Abonnementsbidrag og/eller område- eller tilslutningstillæg er aktiveret og indregnet.
Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år |  | 20132.729 | kr./normalår
Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år |  | 20132.729 | kr./normalår
|  | 0 | kr./normalår
Årlig besparelse inkl. afskrivning på fjernvarme
Ved tilslutning (år 1) |  | 1793.1111 | kr./normalår | Bemærk: Abonnementsbidrag og/eller område- eller tilslutningstillæg er aktiveret og indregnet.
Efter investering i ny gaskedel om 2 år |  | 4601.6016 | kr./normalår
Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år |  | 10452.3998 | kr./normalår
Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år |  | 10452.3998 | kr./normalår
|  | #NAME? | kr./normalår
Besparelse på driftsudgifter (uden afskrivninger) |  | 3419.3969 | kr./normalår | Bemærk: Abonnement og/eller tillæg er indregnet.
Svarer til besparelse på varmeregning på |  | 12.3 | %
Simpel tilbagebetalingstid på investering |  | 7.3112 | år | ift. 25000 kr. (felt E91+E97)
-> Simpel tilbagebetalingstid ift. ny gaskedel |  | Tjent hjem fra start. 0 | år | ift. 25000 kr. (felt E91+E97) minus 35000 kr. (felt E51)
Prisberegninger - Alternative investeringer
Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.
Grønne felter skal udfyldes eller være 0, da de anvendes i beregningerne.
Orange felter har rulleliste til valg. Tryk på cellen og derefter
Varmepumpe (luft-vand eller jordvarme) - OK Køb
Aktiver på grafer på fanen 'resultater' |  | Ja | (vælg fra liste i celle)
Årsvirkningsgrad VP (SCOP inkl. brugsvand) |  | 2.8 | SCOP | Se info under fanen "Oplysninger".
Elforbrug |  | 7543.772 | kWh
Elpris |  | 1.2 | kr./kWh | Se priser på elpris.dk. Husk lav elvarmeafgift.
Se afgift under fanen "Oplysninger".
Driftsomkostninger
Elektricitet |  | 9052.5264 | kr./normalår
Vedligehold |  | 1000 | kr./år
Eftersyn og vedligehold |  | 2000 | kr./år | Lovpligtigt eftersyn.
Samlede driftsomkostninger |  | 12052.5264 | kr./normalår
Engangsyelse ved opstart af abonnement |  | 190000 | kr. | Inkl. alle omkostninger, tilskud og fradrag
Omkostninger til tilpasning af varmesystem |  | 0 | kr. | Se info under fanen "Oplysninger".
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 15 | år
Afskrivning Rente: | 5% | 18305.0346 | kr./år
Samlede omkostninger ved nyinvestering |  | 30357.561 | kr./normalår
Levetidsforlængelse efter anslået levetid |  | 150000 | kr.
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 15 | år | Hvis afskrivningsperiode sættes til 0 antages ovenstående omkostning (felt E149) fremad.
Afskrivning Rente: | 5% | 14451.3431 | kr./år
Samlede omkostninger efter levetidsforlængelse |  | 26503.8695 | kr./normalår
Træpillekedel
Aktiver på grafer på fanen 'resultater' |  | Nej | (vælg fra liste i celle)
Årsvirkningsgrad kedel |  | 85 | %
Brændselsforbrug |  | 24850.0724 | kWh
|  | 5113.1836 | kg træpiller
Pris træpiller |  | 3.25 | kr./kg
Driftsomkostninger
Træpiller |  | 16617.8468 | kr./normalår
Vedligehold |  | 500 | kr./år
Eftersyn og skorstensfejer |  | 1500 | kr./år
Strømforbrug til drift |  |  | kr./år
Samlede driftsomkostninger |  | 18617.8468 | kr./normalår
Investeringsomkostninger |  | 70000 | kr. | Inkl. alle omkostninger, tilskud og fradrag
Omkostninger til tilpasning af varmeanlæg |  | 0 | kr.
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 15 | år
Afskrivning Rente: | 5% | 6743.9601 | kr./år
Samlede omkostninger ved nyinvestering |  | 25361.8069 | kr./normalår
Levetidsforlængelse efter anslået levetid |  | 35000 | kr.
Afskrivningsperiode (levetid) |  | 7 | år | Hvis afskrivningsperiode sættes til 0 antages ovenstående omkostning (felt E176) fremad.
Afskrivning Rente: | 5% | 6048.6936 | kr./år
Samlede omkostninger efter levetidsforlængelse |  | 24666.5404 | kr./normalår
Fjernvarme prisberegner
Naturgas til Fjernvarme, Version 08-02-2022
Fjernvarme prisberegner
Naturgas til Fjernvarme, Version 04-10-2021
Fjernvarme prisberegner
Naturgas til Fjernvarme, Version 04-10-2021

## Oplysninger
Herunder findes nogle standardforudsætninger, som kan anvendes i prisberegneren
For spørgsmål eller input til beregneren kontakt Uffe Hjortshøj, ush@danskfjernvarme.dk
Standard virkningsgrader naturgaskedel (nedre brændværdi):
Kilde: Dansk Gasteknisk Center | [9 empty] | Kilde: EVIDA, Beregningsforudsætninger i projektforslag
https://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/A1503_gaskedler_virkningsgrad.pdf | [9 empty] | https://evida.dk/varmeplanlaegning/beregningsforudsaetninger/
Henviser til rapport fra Dansk Gasteknisk Center: https://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/R1603_facts_gas_boilers.pdf
Brændværdie og kubikmeter ift. forbrugerens afregning
I prisberegneren skal forbruget indtastes som det antal "afregningskubikmeter", som forbrugeren har betalt for - ikke det målte antal kubikmeter, da der sker en omregning mellem de to.
Naturgas afregnes altid i et antal "afregningskubikmeter", som er defineret ud fra en øvre brændværdi på 12,157 kWh/Nm3. Den nedre brændværdi er 11,02 kWh/Nm3.
Den faktiske øvre brændværdi på naturgassen i nettet måles løbende og afhænger f.eks. af biogasindholdet. På afregningen vil der derfor være en omregning fra det målte antal Nm3 til afregningskubikmeter.
Er der målt et forbrug på 3.219 Nm3 med en øvre brændværdi for gasleverancer 12,035 kWh/Nm3, bliver antallet af afregningskubikmeter altså 3.219 Nm3 * (12,035/12,157) = 3.186,7 afregnings-m3.
Kilde: SKAT juridisk vejledning, afsnit E.A.4.4.7.2 Beregning af afgiftsgrundlag
Lovpligtigt serviceeftersyn på naturgaskedler
Typisk hvert 2. år (https://www.gastech.dk/regler-for-eftersyn-af-gasfyr/)
Pris på servicebesøg hver 2. år er ca. 940 kr./år | [6 empty] | Kilde: https://www.ok-energiteknik.dk/privat/service/gasfyrsservice
Pris på serviceaftale hvert 2. år og tilkald er ca. 1520 kr./år | [6 empty] | Kilde: https://www.seas-nve.dk/privat/naturgas/tryghed
Kilde: EVIDA, Beregningsforudsætninger i projektforslag
https://evida.dk/varmeplanlaegning/beregningsforudsaetninger/
Levetid på naturgaskedler
Kilde: EVIDA, Beregningsforudsætninger i projektforslag
https://evida.dk/varmeplanlaegning/beregningsforudsaetninger/
Gaskedler priser
Ny gaskedel inkl. standardinstallation | [10 empty] | Kilder: | https://kampagne.soeberg.dk/gaskedler-tilbud-2020?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=udskiftning%20af%20gasfyr&utm_content=480726923714&utm_campaign=S%C3%B8gning:%20Gaskedel&adgroup_id=113834284312&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbV0eM9Wl0vE6A13wydEzDV_J-wjjdkwlG0dBt39TNGc4SG1hwTGJjIaApoXEALw_wcB
- Uden beholder omkring: |  |  | 19000 | kr. inkl. moms efter håndværkerfradrag på 3.850 kr. er fratrukket | [7 empty] | https://www.gasfyrtilbud.dk/?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW-4-XO4L8DNlCyurQ4MyQ9uFirRyPi5Kwb7F7wE91Co62JxYI9reEAaAnLYEALw_wcB
- Med beholder omkring: |  |  | 24000 | kr. inkl. moms efter håndværkerfradrag på 4.200 kr. er fratrukket
Gaskedler strømforbrug
"Der har været en stor forbedring gennem årene fra > 500 kWh/år for 20 år siden | [7 empty] | Kilde: Fakta om gas til boligopvarmning, DGC, Nov. 2020;
til ca. 200 kWh/år i dag for moderne kedler. | [7 empty] | https://www.gasfakta.dk/sites/default/files/inline-files/Fakta_gas_boligopvarmning_nov2020.pdf
Traditionel åben kedel eksempel: 668 kWh/år | [7 empty] | Kilde: | https://bosch-climatepartner.dk/gasfyr-naturgas/
Afkoblingsordningen - Midlertidig ordning til dækning af afkoblingsgebyr
Normalt koster det ca. 7-8.000 kr. inkl. moms at blive frakoblet gasnettet afhængig af postnummer.
Præcis udgift kan findes på |  |  | https://evida.dk/kundeservice/priser-og-betingelser/frakobling-fra-gasnettet/
Når tilskudspuljen åbner, kan forbrugeren få dækket denne omkostning.
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
"Afkoblingsordningen er en midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling (frakobling) fra gassystemet."
Skorstensfejer priser
Skorstensfejlning og rensning koster ca. 450 kr. inkl. moms. pr. år. for en centralkedel.
Standardpriser: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/skorstensfejning/
Bemærk at der ikke er krav om skorstensfejning ved gaskedler. (https://www.bolius.dk/love-og-regler-om-skorstene-19159#Hvilke-regler-g%C3%A6lder-for-rensning-af-skorstenen)
Graddage-uafhængigt forbrug (GUF)
Det graddage-uafhængige forbrug 'GUF' er forbruget til produktion af varmt brugsvand, som er uafhængigt af årets graddage.
Graddage afhængigt forbrug 'GAF' = 1 - GUF
Bemærk at nye bygninger med meget lavt varmebehov kan have et højere GUF
end værdierne i tabellen, da brugsvandsproduktionen (især med cirkulation) udgør
en større andel af energiforbruget.
Kilde: | Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Håndværkerfradrag
BEMÆRK: Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1/3-2022.
Fra 1. januar til 31. marts 2022 er fradraget igen nedsat til 12.900 kr. Arbejdet skal være udført senest den 31. marts.
Fradraget for håndværksydelser var i 2021 på 25.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. | [10 empty] | https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/haandvaerkerfradrag-saadan-bliver-de-nye-regler-i-2021
Det er kun arbejdslønnen inklusive moms, der berettiger til håndværkerfradrag. Den skattemæssige værdi er 26 % af udgiften.
På SKAT's positivliste fremgår både "Etablering af stikledning" og "Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits" | [10 empty] | https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759
som fradragsberettigede omkostninger.
Vigtigt: Ift. stikledning er det afgørende, at der på kundens faktura står, hvor stor en del af beløbet/stikledningsbidraget, der dækker lønudgifter.
På Dansk Fjernvarmes hjemmeside kan findes et notat med mere info om emnet. Søg på "Håndværkerfradrag".
Elpris og elvarmeafgift ift. varmepumpe
Elvarmeafgift år 2021 og frem: |  |  | 0.8 | øre/kWh
Elpriser på elpris.dk er opgivet med fuld afgift på 90 øre/kWh (2021 sats).
Denne skal derfor reduceres fra 90 øre/kWh til 0,8 øre/kWh, ved forbrug over 4000 kWh.
Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2920, https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/09/gron-omstilling-tager-form.html
PSO afgift
PSO flyttes gradvist til finansloven fra 2017 og PSO-afgiften er fuldt afviklet til 1. januar 2022
PSO-afgiften bestemmes hvert kvartal ift. priserne på elmarkedet, og en fremskrivning vil altid være en antagelse. Det sidste år har PSO-tariffen været omkring 10 øre/kWh.
Kilde: https://efkm.dk/media/7912/elementer-i-aftale-om-pso.pdf
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif
Varmepumpe virkningsgrader (SCOP) | [10 empty] | Lovpligtigt serviceeftersyn på varmepumper
SCOP står for "seasonal coefficient of performance" og er varmepumpens effektivitet set over et helt år.
Virkningsgrader (SCOP) på gode varmepumper er oplyst på varmepumpelisten på sparenergi.dk | [10 empty] | Pris på lovpligtigt eftersyn hvert år ca. |  | https://www.gastech.dk/service/serviceaftale-varmepumper/
Dette er dog teoretiske værdier ved bestemte temperaturer og under optimale driftsforhold. | [10 empty] | 2250 kr./år uden reservedele |  | https://ok-energiteknik.dk/privat/service/varmepumpeservice
I rapporten Evaluering af abonnementsordningen for varmepumper til boligejere; Marts 2019; Energistyrelsen | [12 empty] | https://www.greenmatch.dk/blog/2014/09/hvorfor-er-service-til-din-varmepumpe-vigtig
vurderes den faktiske virkningsgrad for veldrevne luft-vand varmepumper i Danmark at være SCOP 3,0.
Energistyrelsens teknologikatalog angiver følgende værider for gode varmepumper
Kilde: https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data/technology-data-individual-heating-plants
|  |  | Radiator SCOP |  | Gulvvarme SCOP
Luft-vand. Ældre bygning |  |  | 3.15 |  | 4.05
Luft-vand. Ny bygning |  |  | 2.95 |  | 3.75 |  | (SCOP er lavere for nye bygninger, da varmt
brugsvand udgør en betydeligt større del)
Jord-vand. Ældre bygning |  |  | 3.45 |  | 4.35
Jord-vand. Ny bygning |  |  | 3.25 |  | 4.05 |  | (SCOP er lavere for nye bygninger, da varmt
brugsvand udgør en betydeligt større del)
Varmepumpe dimensionering
Normalt dimensioneres selve varmepumpen til -7 °C, hvis den har en elpatron, som kan dække fra -7 °C ned til dimensioneringskravet på -12 °C.
Metode til overslag fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger:
Dimensionerende varmetab ved -7 grader = Husets nuværende varmeforbrug (uden brugsvand) / 2200
Eksempel: 16.000 kWh/2200 = 7,3 kW.
https://byggeriogenergi.dk/media/2380/varmeafgiversystem-til-varmepumper_2019.pdf
Vejledende tabel fra Energihåndbogen 2019
https://evu.dk/wp-content/uploads/2019/06/Varmepumper.pdf
I tabellen dimensioneres varmepumpen til 82 % af husets varmetab, hvilket svarer til en dimensionerende udetemperatur på -7 °C som nævnt ovenfor.
Når den nødvendige varmepumpeeffekt er fundet ift. husets varmetab, er det vigtigt at bemærke, at varmepumpers effekt er angivet for forskellige klimaforhold og fremløbstemperaturer. Til højre herfor ses energimærket for en 13 kW udedel (energioptager) til en luft-vand varmepumpe. Som det ses, kan man kun forvente 9 kW i DK ved fremløbstemperatur på 55 C° og 10 kW ved fremløbstemperatur på 35 C° på den konkrete energioptager.
Energimærke for: |  | Bosch Compress 7000I AW-13 luft/vand udedel 13 kW
Varmepumpe priser
Prisen på en varmepumpe afhænger meget af typen og kvaliteten. Ved en billigere VP må en dårligere effektivitet og lavere levetid forventes.
Det bedste er derfor at tage udgangspunkt i et konkret tilbud for ejendommen hvis muligt.
Et eksempel på en varmepumpe af god kvalitet til et hus på 160 kvadratmeter med gulvvarme og et dimensionerende varmetab på 7,2 kW:
https://danskvvsogklima.dk/alternativ-energi/luft-til-vand-varmepumpe/bosch-compress-7000i-aw/
Fakturapris: 130.257,- inkl. moms og installation med 5 års garanti - dog uden el-arbejde.
Vejledende priser fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har Excel-dokumentet "Datablade for individuelle varmeanlæg" med oplysninger og priser om forskellige opvarmningsformer, som kan findes her:
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/teknologikatalog-individuelle
Bemærk: Priserne i dokumentet er i Euro og uden moms.
På fanen "207 HP air-water,ex single" i databladet er følgende oplysninger angivet for en luft-vand varmepumpe i et eksisterende fritliggende hus:
Effekt på VP (uden elpatron): 7 kW ved udetemperatur på -7 og fremløb på 55. Dette svarer ofte til en varmepumpe, der er angivet til 11-12 kW i navnet (se afsnit ovenfor).
SCOP: 3,15
Levetid: 16 år
Investeringsomkostning inkl. installation: 102.000 kr. inkl. moms.
Service og vedligehold: 2.900 kr./år inkl. moms.
Herunder findes nogle værdier, som anvendes i prisberegnerens formler
Anvendte graddage
År | Graddage
2011 | 2979.4
2012 | 3235.4
2013 | 3208.8
2014 | 2663.5
2015 | 2921.8
2016 | 2998.9
2017 | 2971.4
2018 | 2887.5
2019 | 2847.3
2020 | 2714.5
2021 | 3098.4
2022 | 2547.7
2023 | 2605.23
2024 | -
Normalår | 2957 | Baseret på årene 2011-2021
Kilde: DMI Frie Data. Hentet med API i Dansk Fjernvarmes værktøj 'DMI graddage 2022'.
Brændværdier
Brændværdi naturgas |  |  | 11.02 | kWh/Nm3
Brændværdi træpiller |  |  | 4.86 | kWh/kg
Kilde: Brændværdier er nedre brændværdier fra Energistyrelsens energistatistik ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/pub2017dk.pdf
Navne til rullelister i prisberegner
kr./m2 |  | Ja
kr./år |  | Nej
KODE til at oplåse arket
7410

## Tabel resultat
Her står de omkostninger, som vises på graferne i fanen 'Resultater'.
Årlig omkostning i DKK
År | Naturgas | Fjernvarme | Varmepumpe |  | Besparelse | Sortering af pris og besparelse ift. afskrivningsperioder og tillæg
1 | 27776.6383 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 1793.1111
2 | 27776.6383 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 1793.1111 | Periode for tillæg | 10
3 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | Afskrivningsperiode på engangsbidragene | 30
4 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | Afskrivningsperiode (levetid) på unit | 30
5 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | Resterende levetid gaskedel | 2
6 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016
7 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016
8 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | Samlet omkostning ved fjernvarme
9 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | 25983.5272 | Ved tilslutning (år 1)
10 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | 0
11 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | 20132.729 | Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år
12 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | 20132.729 | Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år
13 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016
14 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | 25983.5272 | Ved tilslutning (år 1)
15 | 30585.1288 | 25983.5272 | 30357.561 | #N/A | 4601.6016 | #NAME? | Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år
16 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 20132.729 | Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år
17 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 0 | #NAME?
18 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016
19 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016
20 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016
21 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | Besparelse ift. gas
22 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 1793.1111 | Ved tilslutning (år 1)
23 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 4601.6016 | Efter investering i ny gaskedel om 2 år
24 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016
25 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 10452.3998 | Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år
26 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 10452.3998 | Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år
27 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016
28 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 1793.1111 | Ved tilslutning (år 1)
29 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | #NAME? | Efter investering i ny gaskedel om 2 år
30 | 30585.1288 | 25983.5272 | 26503.8695 | #N/A | 4601.6016 | 10452.3998 | Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år
31 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998 | 10452.3998 | Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 30 år
32 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998 | #NAME? | #NAME?
33 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
34 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
35 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
36 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
37 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
38 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
39 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
40 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
41 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
42 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
43 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
44 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
45 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
46 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
47 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
48 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
49 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
50 | 30585.1288 | 20132.729 | 26503.8695 | #N/A | 10452.3998
Sum | 1523639.4597 | 1182160.397 | 1382998.848 | #N/A
| Gns. pr. måned | Gns. pr. måned | Gns. pr. måned | Gns. pr. måned
| 2539.3991 | 1970.2673 | 2304.9981 | #N/A